（様式－2の1）

施　工　計　画　書

下記に掲げる事項のうち、監督員より指示されたものを提出すること。

1　工事概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式－2の2）

2　案内図及び全体計画図

3　実施工程表

4　施工方法

5　出来形管理計画

6　品質管理計画

7　配管材料一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式－2の3）

8　主要資材一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式－2の4）

9　主要機械一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式－2の5）

10　現場組織表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（様式－2の6）

11　安全衛生管理

12　安全衛生管理組織表　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式－2の7）

13　緊急時連絡表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式－2の8）

14　安全施設（仮設備等）

15　運搬路、機械設備、電気設備、火薬類、ガス作業員の安全教育等について

16　資格者及び技能講習修了者等名簿及び資格証明書のコピー（様式－2の9）

17　再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書

(様式－2の2)

１　工　事　概　要（例）

(1)　工事概要

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | （元号）年 月 日 ～ （元号）年 月 日 |
| 請負金額 | ￥ |
| 発 注 者 | 青森市公営企業管理者企業局長 |
| 受 注 者 | ○○株式会社 TEL 現場代理人 □□ □□ |

(2)　主要工事内容

| 工 種 |  | 管種・口径 |  | 単位 | 数量 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布 設 | 配水管 | DGXE | φ150 | ｍ | 240 |  |
|  | 〃 | DKE | φ150 | 〃 | 5 |  |
|  | 〃 | DGXE | φ100 | 〃 | 7 |  |
|  | 〃 | PP | φ 50 | 〃 | 7 |  |
| 設 置 | 仕切弁 | GX形ｿﾌﾄ両受 | φ150 10k | 基 | 1 |  |
|  | 〃 | SS弁 | φ150 7.5k | 〃 | 3 |  |
|  | 〃 | SS弁 | φ100 7.5k | 〃 | 1 |  |
|  | 〃 | SS弁 | φ 75 7.5k | 〃 | 2 | 消火栓用１基 排水用1基 |
|  | 〃 | SS弁（V・Sｿﾌﾄ） | φ 50 7.5k | 〃 | 1 |  |

| (様式－2の3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 管 材 料 一 覧 表（例） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 形 状 ・寸 法 | 設計数量 |  | 単位 |  | メーカー | 購入先 | 摘 要 |  |
| φ100mm布設工材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GX形直管 | φ100×4000 DGXE-S | ○○ |  | 本 |  | ㈱○○○ | ㈱○○管材 |  |  |
| GX形直管 | φ100×4000 DGXE-1 | ○○ |  | 本 |  | ㈱○○○ | ㈱○○管材 |  |  |

| (様式－2の4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 資 材 一 覧 表（例） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 種 | 資材名称 |  | 形状・寸法 | 設計数量 | 単位 | 購入先 | 採取地 | 摘 要 |  |  |  |
| φ100布設工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 埋戻工 | 砂 |  |  | ○○ | ｍ3 | ○○㈱ | ○○字○○ |  |  |  |  |
| 路盤工 | 切込砕石 |  | C-20 t= 7cm | ○○ | ｍ2 | ㈱○○ | ○○字○○ |  |  |  |  |
| 〃 | 〃 |  | C-40 t=10cm | ○○ | ｍ2 | ㈱○○ | ○○字○○ |  |  |  |  |
| 〃 | 再生砕石 |  | RC-40 t=15cm | ○○ | ｍ2 | ㈱○○ | ○○字○○ |  |  |  |  |
| 〃 | 〃 |  | RC-40 t=20cm | ○○ | ｍ2 | ㈱○○ | ○○字○○ |  |  |  |  |
| 舗装工 | 再生密粒度As(13F） |  | t=3cm | ○○ | ｍ2 | ○○㈱ | ○○字○○ |  |  |  |  |
| 〃 | 再生密粒度As(13） |  | t=4cm | ○○ | ｍ2 | ○○㈱ | ○○字○○ |  |  |  |  |

| (様式－2の5） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 機 械 一 覧 表（例） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 種 |  | 機 械 名 称 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 摘 要 |  |
| 舗装版切断工 |  | 舗装切断カッター | MCD-4DX/19ｐｓ | 1 | 台 |  |  |
| 掘削工 |  | バックホウ | 油圧0.2m3 | 1 | 〃 |  |  |
| 水替工 |  | 水中ポンプ | 2インチ | 2 | 〃 |  |  |
| 積込工 |  | タイヤショベル | 1.8m3 | 1 | 〃 |  |  |
| 資材運搬 |  | 7ｔユニック | 1.9ｔ吊 | 1 | 〃 |  |  |
| 残土運搬 |  | 8ｔダンプ |  | 2 | 〃 |  |  |
| 〃 |  | 4ｔダンプ |  | 1 | 〃 |  |  |
| 転圧工 |  | タンパ | 35kg | 1 | 〃 |  |  |
| 〃 |  | 振動ローラー | 2.5ｔ | 1 | 〃 |  |  |
| 〃 |  | プレート | MVH-306DS/6.7ps | 1 | 〃 |  |  |

(様式－2の6)

現　場　組　織　表（例）

現　場　代　理　人

会社名・氏名

主　任　技　術　者

会社名・氏名

配 管 作 業 主 任 者

会社名・氏名

配　 管 　技　 士

会社名・氏名

配　 管　 技　 士

会社名・氏名

機　械　運　転　士

会社名・氏名

会社

交通誘導警備員

会社名・氏名

土　木　作　業　員

会社名・氏名

会社

土 木 作 業 主 任 者

会社名・氏名

資 材 管 理 責 任 者

会社名・氏名

舗 装 作 業 主 任 者

会社名・氏名

(様式－2の7)

安　全　衛　生　管　理　組　織　表（例）

総　括　安　全　衛　生　管　理　者

会社名・氏名

配管作業安全管理者

会社名・氏名

配管作業安全委員

会社名・氏名

作　　　業　　　員

会社名・氏名

重　機　誘　導　員

会社名・氏名

土木作業安全管理者

会社名・氏名

事 故 防 止 専 任 者

会社名・氏名

衛　生　管　理　者

会社名・氏名

土木作業安全委員

会社名・氏名

作　　　業　　　員

会社名・氏名

階差

(様式－2の8)

緊　急　時　連　絡　表（例）

事故・災害発生

配管作業主任者

会社名・氏名

ＮＴＴ東日本

℡

現場代理人

会社名・氏名

青森警察署

℡

東北電力(株)

℡

発見者

土木作業主任者

会社名・氏名

確認

冷静判断

報告・連絡・通報

警　察　署

℡　１１０

消　防　署（救急車）

℡　１１９

労働基準監督署

℡

青森市企業局水道部

□□課

℡

○○工業(株)

℡

青森ガス(株)

℡

○○病院

℡

注１

事故発生の場合その　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発見者は速やかに現　　　　　　　　　　　　　　　　　　場担当責任者に報告すること

注２

公共施設等に支障時は関係官庁に連絡する

| (様式－2の9） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資格者及び技能講習修了者等名簿(例） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 道 太 郎 |  | ○ ○ ○ ○ |  | ○ ○ ○ ○ |  |  |  | ○ ○ ○ ○ |  | ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ○○工業㈱ |  | ○○工業㈱ |  | ○○建設㈱ |  |  |  | ○○建設㈱ |  | ○○警備㈱ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １級土木施工管理技士 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２級土木施工管理技士 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １級管工事施工管理技士 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２級管工事施工管理技士 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水装置工事主任技術者 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配水管技能登録者（一般継手） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配水管技能登録者（耐震継手） |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配水管技能登録者（大口径） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地山の掘削作業主任者 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土止め支保工作業主任者 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車両系建設機械運転技能士 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移動式クレーン運転士 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |