設計内容説明書（参考様式）

設計内容説明書 ※印は設計者等が記入のこと ※対象建築物の名称. ※対象建築物の所在地. ※設計者等の氏名. 審査者氏名. 認定事項; 確認項目; ※設計内容説明欄; 設計内容確認欄. 項目; 設計内容; 記載図書欄. 外皮性能等に係る基本事項; 地域区分; □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域; □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □; □適. 住宅の構造; □ 木造住宅（ □ 軸組構法 □枠組工法 ） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他. 住宅計算方法に係る事項; 外皮平均熱貫流率; 外皮平均熱貫流率（UA） （ ）【W/m2K】. 外皮平均日射熱取得率; 冷房期の平均日射熱取得率の計算値 （ ）. 住宅仕様基準に係る事項; 躯体の断熱性能等; □熱貫流率の基準に適合 □断熱材の熱抵抗値の基準に適合; □; □適. 開口部の断熱性能等; □開口部比率の区分：; □; □適. １. 躯体の外皮性能等; 断熱構造とする部分; 各部の熱貫流率又は各部の断熱材の種類と厚さ; 屋根又は天井 ・種別： ・厚さ：; □仕様書 □平面図 □矩計図 □; □適. 壁 ・種別： ・厚さ：. 床（外気に接する床） ・種別： ・厚さ：. 床（その他の部分） ・種別： ・厚さ：. 結露防止対策; 繊維系断熱材; ・繊維系断熱材等の使用 □有 □無; □適. 防湿層の設置; □防湿層の設置 （除外規定適用： ）; □適. 通気層の設置; □通気層の設置 □防湿層の設置 （除外規定適用： ）; □適. 開口部の断熱性能; 建具の断熱性; 建具・ドア枠の材質・ガラスの種類等; □適. 建具の日射進入対策; 方位; 建具・ドア枠の材質・ガラスの種類等; 庇・軒・付属部材等.

２.．一次エネルギー消費量; 設備機器に係る概要; 暖房方式; □ （ ）; □仕上表 □建具表 □矩計図 □; □適. 冷房方式; □ （ ）; □仕上表 □建具表 □矩計図 □; □適. 換気設備方式; □ （ ）. 給湯設備; □ 給湯熱源機 （ ） - 太陽熱給湯 □太陽熱給湯を使用. 照明設備; □ 主たる居室（ ） □ その他居室（ ） □ 非居室 （ ）; □仕上表 □建具表 □矩計図 □; □適. 太陽光発電の使用について; □ （ ）ｋＷ; □仕上表 □建具表 □矩計図 □; □適. コージェネレーションの使用について; □ （ ）; □仕上表 □建具表 □矩計図 □; □適.

（記入例）

設計内容説明書 ※印は設計者等が記入のこと ※対象建築物の名称; 省エネ太郎邸新築工事. ※対象建築物の所在地; ○○県○○市○○町○-○-○. ※設計者等の氏名; 向上 誘子. 審査者氏名. 認定事項; 確認項目; ※設計内容説明欄; 設計内容確認欄. 項目; 設計内容; 記載図書欄 ✓. 外皮性能等に係る基本事項; 地域区分; □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 ✓ □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 ✓ □計算書 ✓ □仕上表 ✓ □建具表 □矩計図 □; □適 ✓. 住宅の構造; □ 木造住宅（ □ 軸組構法 ✓ □枠組工法 ） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他. 住宅計算方法に係る事項; 外皮平均熱貫流率; 外皮平均熱貫流率（UA） （ 0.76 ）【W/m2K】. 外皮平均日射熱取得率; 冷房期の平均日射熱取得率の計算値 （ 2.4 ）. 住宅仕様基準に係る事項; 躯体の断熱性能等; □熱貫流率の基準に適合 □断熱材の熱抵抗値の基準に適合; □. 開口部の断熱性能等; □開口部比率の区分：; □; □適. 躯体の外皮性能等; 断熱構造とする部分; 各部の熱貫流率又は各部の断熱材の種類と厚さ; 屋根又は天井 ・種別：押出法ポリスチレンフォーム保温板3種aA ・厚さ：100 mm; □仕様書 ✓ ✓ □平面図 ✓ □矩計図 □; □適 ✓. 壁 ・硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号 ・厚さ：100 mm. 床（外気に接する床） ・種別：押出法ポリスチレンフォーム保温板3種aA ・厚さ：100 mm. 床（その他の部分） ・種別：押出法ポリスチレンフォーム保温板3種aA ・厚さ：100 mm. 結露防止対策; 繊維系断熱材; ・繊維系断熱材等の使用 ✓ □有 □無; □適 ✓. 防湿層の設置; ・防湿層の設置 （除外規定適用： ） ✓; □適 ✓. 通期層の設置; □通気層の設置 □防湿層の設置 （除外規定適用： ） ✓; □適 ✓. 建具の断熱性; 建具・ドア枠の材質・ガラスの種類等 ✓ □平面図 □矩計図; □適 ✓. 窓：アルミサッシ、遮熱Low-E複層ガラス、A12. ドア：鋼製、断熱フラッシュ構造扉 ✓. 建具の日射進入対策; 方位; ガラスの種類等; 庇・軒・付属部材等 ✓ □平面図 □矩計図; □適 ✓. 共通; 遮熱Low-E複層ガラス、A12; 無.

（記入例）

✓ ２.．一次エネルギー消費量; 設備機器に係る概要; 暖房方式; ・ルームエアコンディショナー 定格暖房エネルギー消費効率：5.21; □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適. 冷房方式; ・ルームエアコンディショナー 定格冷房エネルギー消費効率：5.09; □仕上表 □建具表 □矩計図 □ □適. 換気設備方式; ・ダクト式第3種換気設備 比消費電力：0.30W/m3h. 給湯設備; ・ 給湯熱源機 （ ガス給湯器 ） ・太陽熱給湯設備の種類（ ）. 照明設備; ・主たる居室（ 白熱灯を採用しない ） ・その他居室（ 白熱灯を採用しない ） ・非居室 （ 白熱灯を採用しない ）; □仕上表 □建具表 □矩計図 □; □適. 太陽光発電の使用について; □ （ ）ｋＷ; □仕上表 □建具表 □矩計図 □; □適. コージェネレーションの使用について; □ （ ）; □仕上表 □建具表 □矩計図 □; □適. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓