## 移動タンク
様式第4のト（第4条、第5条関係）
移動タンク貯蔵所構造設備明細書
車名及び型式
製造事業所名
危険物 | 類別 |  |  |  |  | 側面枠 | 当て板 | 材料 | 材質記号
| 品名 | [7 empty] | 引張り強さ |  |  |  |  | N/㎟
| 化学名 | [6 empty] | 板厚 | [5 empty] | mm
| 比重 |  |  |  |  | 防護枠 | 材料 | 材質記号
タンク緒元 | 断面形状 | [6 empty] | 引張り強さ | [5 empty] | N/㎟
| 内側寸法 | 長さ |  |  | mm |  | 板厚 | [6 empty] | mm
|  | 幅 |  |  | mm | 閉 鎖 装 置 |  | 自動閉鎖装置 |  |  | 有 ・ 無
|  | 高さ |  |  | mm |  |  | 手動閉鎖装置 |  |  | 有 ・ 無
| 最大容量 |  |  |  | L | 吐出口の位置 |  |  |  |  | 左 右 後
| タンク室の容量 |  |  |  | L | レバーの位置 |  |  |  |  | 左 右 後
[5 empty] | L | 底弁損傷防止方法
[5 empty] | L | 接地導線 |  |  |  | 有（長さ |  |  | ｍ）・無
| 材料 | 材質記号 |  |  |  | 緊結装置 | 緊締金具 (すみ金具) |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 引張り強さ |  |  | N/㎟ |  | Ｕボルト | 材質記号
| 板厚 | 胴板 |  |  | mm |  |  | 引張り強さ | [5 empty] | N/㎟
|  | 鏡板 |  |  | mm |  |  | 直径、本数 |  |  |  | mm・ |  | 本
|  | 間仕切板 |  |  | mm | 箱枠 | 材料 | 材質記号
防波板 | 材料 | 材質記号 | [5 empty] | 引張り強さ | [5 empty] | N/㎟
|  | 引張り強さ |  |  | N/㎟ | 消火器 | 薬剤の種類
| 板厚 |  |  |  | mm |  | 薬剤量 |  |  |  |  | kg |  | kg
| 面積比 |  |  |  | % |  | 個数 |  |  |  |  | 個 |  | 個
| 防波板面積 タンク断面積 |  | ×100 |  |  | 可燃性蒸気改修設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無
タンクの最大常用圧力 |  |  |  |  | kPa | 給油設備 |  |  | 有 （ 航空機 ・ 船舶 ）・ 無
安 全 |  | 作動圧力 |  |  | kPa | 備考
装 置 |  | 有効吹き出し面積 |  |  | ㎠
側面枠 | 材料 | 材質記号
|  | 引張り強さ |  |  | N/㎟
| 板厚 |  |  |  | mm
| 取付角度 |  |  |  | °
| 接地角度 |  |  |  | °
備 考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。