## 小規模1枚目
消 防 計 画
平成 年 月 日 | （小規模用－１）
1 自衛消防隊の組織
１１９通報をする。
| 自衛消防隊長 | 副 隊 長 | 各勤務者 | 水バケツ、消火器等によ
|  |  | （ ）名 | る初期消火をする。
| （管理権原者） | (防火管理者）
時機を失しないように避
難誘導する。
| （記載例） |  | ・避難計画は次のとおりとする。
2 避 難 計 画 概 要 | １階
| 玄関 | 非常口
（２方向避難の確保）
3 | 管理権原が分かれている防火対象物における管理権原の範囲は、次のとおりとする。
4 | ① 防火管理を統一的に実施するため、各事業所の管理権原者が協議事項を定め防火管理者を共同
共同により防火管理 者を選任する場合 | により選任する。
② 協議事項は、別添（共同で選任する場合の協議事項）のとおりとする。
○
○ ○ ○ を実施

## 小規模2枚目
(小規模用－２）
５ 避難通路等の確保 |  |  | ６ 避難及び避難誘導
・ 法令の定めるところにより、避難通路等の確保は次の |  |  | ① 大声で皆に知らせる。
とおり行う。 |  |  | ② 物品持ち出しに気をとられない。
① 物品を放置しない。 |  |  | ③ 一度避難したら二度と出火建物に入らない。
② 避難経路になる部分は常に整理整頓し、避難の支障 |  |  | ④ 落ち着いて避難経路を考える。
にならないようにする。 |  |  | ⑤ 避難器具の使用も考える。
③ 非常口には施錠しない。 |  |  | ⑥ 必要に応じて、タオル・マスク等を使用する。
④ 防火戸は正常に作動するよう平素から機能保持に努 |  |  | ⑦ いたずらに騒ぎ立て、無秩序な行動にならないように
める。 |  |  | する。
⑤ 防火戸の前に物品等を放置しない。 |  |  | ○
⑥ 積雪時には、常に非常口を確保するため除雪する。
⑦ その他の必要事項については、社（店）内防火規則に
定める。
○
○○○○○○○○ を実施 |  |  | ○○○○○○○○ を実施
７ 通 報 連 絡 |  | ８ 消 火 活 動 |  | ８ 消 防 隊 誘 導 |  |  | ９ 消防隊誘導
① 非常ベルを鳴らす。 |  | ① 大声で皆に知らせる。 |  | ① 消防車両を誘導する。 |  |  | ① 消防車両を誘導する。
② 119′に通報する。 |  | ② 手近な水を利用する。 |  |  |  |  | ② 消防隊員を誘導する。
③ 社(店)内電話を使えない場合 |  | ③ 消火器を使用する。 |  |  |  |  | ③ 消防隊員に出火場所、危険物
の通報方法を考えておく。 |  | ④ 天井に燃え移ったら初期消火は中止して |  |  |  |  | 品の存否、避難状況、その他消火
④ 通報の内容を定めておく。 |  | 避難する。 |  |  |  |  | 活動上必要な情報を伝える。
○ |  | ⑤ 火を見ても慌てず落ち着いて行動する。 |  | ○ |  |  | ○
○
○○○○○ を実施 |  | ○○○○○○ を実施 |  | ○○○○ を実施
10 | ・消防訓練の内容は次のとおりとする。 |  | ・訓練実施上の注意事項
| ① 消火器訓練（消火器による模擬火災の消火をす |  | ① 消火訓練及び避難訓練を（年１回、年２回）以上実施す
避難・通報・消火訓練計画 | る。） |  | る。
| ② 〃 （手近な水を利用する訓練を行う。） |  | ② 訓練実施時にはあらかじめ、〔別紙〕消防訓練実施計画
| ③ 通報訓練（社（店）内の電話、その他による通報 |  | （結果記録）書により消防機関に通報する。また、実施後、
| 訓練を行う。） |  | その結果を記録する。
| ④ 避難訓練（避難器具の使用、非常ベルの使用、 |  | ③ 特に避難訓練については安全上の配慮を行う。
| 各室から扉、窓を閉鎖しての避難訓練を行う。） |  | ④ 訓練実施内容はできるだけ写真等で記録し、（結果記
| ⑤ 総合消防訓練（消防隊等と協力して訓練を行う。） |  | 録）を次回の訓練等の参考にする。
⑤ 随時又は新入社員等の採用時必要な防災教育を行う｡
| ○ |  | ○
|  |  | 訓練実施時期 |  |  |  | 月 月
月 月
| ○○○○○○ を実施 |  | ○○○○○○ を実施
11 | ① 消防用設備等の法定点検（６か月ごとに機器点 |  | 設 備 名 |  | 設置は○印 | 点検委託業者 | 設置は○印 | 点検委託業者
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検計画 | 検、１年ごとに総合点検）を行い、その点検結果を |  | 消 火 器
| 維持台帳に記録し、 年に１回、消防機関に報告 |  | 屋内消火栓設備
| する。 |  | 自動火災報知設備
| ② 特殊消防用設備等の点検は、設備等設置維持 |  | 非常警報器具
| 計画に定める期間ごとに行い、その点検結果を維 |  | 非常警報設備
| 持台帳に記録し、設備等設置維持計画に定める |  | 漏電火災警報器
| 点検の結果についての報告の期間ごとに消防機 |  | 避 難 器 具
| 関に報告する。 |  | 誘 導 灯
③ 上記①又は②の自主点検を実施、設備の維持
管理をし、日常の自主点検の内容、方法等は社
（店）内防火規則に定める。
④ 上記の法定点検は（自社、委託）で行い、委託
の場合の委託先は右のとおりである。
○
○○○○○ を実施

## 小規模3枚目
(小規模用－３）
12 | 該 当 |  |  | 非 該 当 |  |  |  | ○○○○ を実施
防火対象物点検報告 | ① 防火対象物点検結果報告の点検票に基づいて点検し、その結果を１年に１回、定期に消防
機関に報告する。
② 上記の法定点検は、委託で行い、委託の場合の委託先は次のとおりです。
委託先
③ 当社職員の点検資格者が行う。
○
13 | ① 各部署ごとに火元責任者を定め、法令の定めるところにより喫煙、裸火、厨房、ボイラーなど | [6 empty] | ○○○○を実施
火 気 管 理 | の火気管理を行わせ、その業務の実施について必要な事項は社（店）内防火規則に定める。
② 日常消防用設備等の自主点検を行い、その内容、方法については社（店）内防火規則に定め
る。
③ 維持台帳に必要な書類等を編冊し、保存するとともに、防火管理について必要な記録をする。
○
14 | ① 防火管理者の代行者を定める。 | [6 empty] | ○○○ を実施
防火管理者不在時の防火管理体制 | ② 防火管理代行者による自衛消防組織は、次のとおりとする。
| ○ |  |  |  |  | 担 当
[5 empty] | １１９’通報 |  | （ ）
|  | 自衛消防隊長 | 各勤務者 |  | 消 火 |  | （ ）
|  | （防火管理代行者） | （ ）名
[5 empty] | 避 難 誘 導 |  | （ ）
15 | ・夜間、休日で建物内が全く無人となる場合の対策は次のとおりとする。 | [6 empty] | ○○○を実施
無人時の対策 | ① 自動火災報知設備の受信機から移報をとり、右 |  |  |  | 警備会社名（ ）
| の警備会社へ機械警備を委託する。 |  |  |  | 責任者名 （ 電話 ）
| ② 機械警備を委託せず、付近の勤務者へ連絡する |  |  |  | 連絡先 氏名
| 体制をとること。 |  |  |  | 電話
16 | ① 増改築、大規模な修繕、模様替等の工事をする場合、事前に消防機関に相談する。 | [6 empty] | ○○○○○ を実施
工事中の防火管理 | ② 使用部分と工事施工部分（元請負人）との間で協議し､共同して防火管理計画を定める｡
③ 上記工事中における防火管理計画の内容は、次の事項とする。
ア 工事部分の自衛消防組織に関すること。
イ 工事部分の消火、通報、避難に関すること。
ウ 工事部分における溶接器・バーナー等の火気使用設備器具､引火性物品､危険物品、喫煙、
その他の火気管理に関すること。
エ 工事作業員の監督及び防災教育に関すること。
オ 使用部分と工事部分との緊急時の連絡方法に関すること。
カ 使用部分と工事部分との区画方法に関すること。
キ 使用部分の避難に関すること。
ク その他必要な事項
④ 以上のほか工事中の防火管理について、必要な事項は社（店）内防火規則に定める。
○
17 その他必要事項
この計画は、 年 月 日から適用する。

## 一部委託
（小規模用－４）
| 方 式 | □ 常 駐 □ 巡 回 □ 遠 隔 移 報
管 理 権 原 者 氏 名
26 | 受託者の氏名（名称） | 氏 名 （名 称）
防 火 管 理 業 務 の 委 託 状 況 | 及び住所（所在地） | 住 所 （所在地）
電 話
| 法人にあっては、 | 担当事務所
| 名称及び主たる | 名 称
| 事務所の所在地 | 所 在 地
電 話
① 火気使用箇所の点検等監視業務 常駐
② 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 常駐
③ 火災が発生した場合の初期消火、通報連絡及び避難誘導 常駐
④ 周囲の可燃物の管理 常駐 巡回
| 受託者の行う防火 | ⑤ 巡回による火気使用箇所の点検管理確認 巡回
| 管理業務 | ⑥ 火災を発見した場合の初期消火、通報連絡 巡回 遠隔移報
⑦ 火災異状の遠隔監視及び現場確認業務 遠隔移報
⑧ その他
（ ） 常駐 巡回 遠隔移報
○○○○○○○○ を行う
① 勤務場所 保安室 常駐
② 常駐人員 休業日 人 常駐
従業時間内 人
従業時間外 人
③ 委託区域 全域・部分 常駐 巡回 遠隔移報
| 受託者の行う防火 | ④ 委託時間帯 常駐 巡回 遠隔移報
| 管理業務の方法 | ⑤ 巡回回数・人員 回 人 巡回
⑥ 待機場所・所要時間
分 遠隔移報
○○○○○○ を行う

## 別紙
〔別紙〕
消防訓練実施計画（結果記録）書
年 月 日
宛
（統括・防火・防災）管理者 職・氏名
（防火管理・防災管理）に係る消防計画に基づき、消防訓練を実施します。
| 防火対象物 | 名 称 |  |  |  | 事業所名：
所 在 地
|  | 参加(予定） 人数 |  |  | 消防法施行令別表第１ に掲げる区分 |  |  | 項
| 担当者氏名 |  |  | 連絡先 |  | 電話 － －
| 実施日時 |  | 年 月 日 時 分から 時 分まで
| 訓練根拠 |  | □ （防火管理・防災管理）に係る消防計画 □ 全体の（防火管理・防災管理）に係る消防計画
| 訓練種別 |  | 実施計画 |  |  | ☆実施状況 |  | ☆実施結果
|  |  | □ 総合訓練 |  |  | □ |  | □ 良好 □ 改善点等あり
|  |  | □ 消火訓練（実・模） |  |  | □
|  |  | □ 避難訓練（火災・火災以外） |  |  | □
|  |  | □ 通報訓練（実・模） |  |  | □
|  |  | □ その他（ ） |  |  | □
訓練概要
☆改善点等詳細
| ※受付欄 |  |  |  | ※経過欄
備考 １ 提出は２部とし、☆の欄は訓練実施後に記入してください。実施項目にチェックし、改善点 等ある場合は「改善点等詳細」の覧に記入後、防火管理維持台帳等に保管してください。 ２ ※の欄は記入しないでください。（消防記入欄） ３ 全体の（防火管理・防災管理）に係る消防計画に基づく訓練の場合には、参加事業所一覧 等の資料を添付してください。 ４ 「訓練概要」の欄には、実施場所、発災想定等の具体的な内容を記入してください。 ５ かっこのある欄については、該当する文字を丸で囲んでください。 ６ 「実施日時」に変更が生じる場合には横線で訂正し、その旨を担当署にご連絡ください。